东莞市东锐实业有限公司关于横沥中心市场

钢结构屋面水槽及檩条更换工程询价函

东莞市东锐实业有限公司对横沥中心市场钢结构屋面水槽及檩条更换工程以询价方式进行采购，欢迎各位具备资格条件及实施能力的供应商积极参与。

- 一、采购内容

1.项目名称：横沥中心市场钢结构屋面水槽及檩条更换工程

2.项目地址：横沥中心市场

- 3.项目内容：本工程主要包括拆除锈蚀破损水槽，更换304不锈钢水槽，更换部分锈蚀檩条及彩钢板等，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原钢结构水槽拆除 | 1.锈蚀钢水槽切割拆除 2.材料车运，垃圾清理（20公里外） | m | 360 |
| 2 | 屋面彩钢板局部拆除 | 1.水槽上方彩钢板拆除、整理、防护 | m2 | 500 |
| 3 | 原锈蚀C型钢檩条拆除 | 1.14号C型钢切割拆除、清运（300米） 2.材料车运，垃圾清理（20公里外） | t | 3.92 |
| 4 | 304不锈钢水槽制安、水槽节点防水密封 | 1.300*400*300*1.2mm氩弧焊制作安装 2.泛水板、耐候胶、落水口防水处理 | m | 360 |
| 5 | 14号C型钢檩条安装 | 1.镀锌C140含檩托、螺栓、校正 | t | 3.92 |
| 6 | 檩条防腐补涂 | 1.除锈+防锈漆两遍+面漆一遍 | t | 3.92 |
| 7 | 屋面彩钢板恢复安装 | 1.彩钢板复位、固定、打胶密封 | m2 | 500 |

- 4.项目预算：本工程最高限价为含税人民币185320.62元（其中安全生产措施费为8280.49元）。

- 5.项目工期：自合同签订之日起20个自然日内完工，具体日期以合同约定为准。

- 二、供应商准入资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 三、报价文件递交

- 1.递交报价文件截止时间：2026年6月24日15:00

- 2.递交报价文件地点：东莞市南城街道轨道交通大厦27楼会议室

3.参加报价的供应商须严格按照工程量清单进行报价，报价文件须装订完整并装入文件袋严格密封，封口处应贴密封条并加盖公章，报价文件内容包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力（需提供有效的营业执照复印件）。

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供承诺函）

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供承诺函）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函）

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺函）

（6）法定代表人证明书、法人授权委托书（法定代表人参加的无需提供法人授权委托书）

（7）工程量清单报价

- 四、成交原则

不少于三家符合资格要求的供应商进行报价，取报价最低的供应商为成交供应商。

五、其他事项

1.供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其报价文件将被视为无效。

2.本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

- 六、联系方式

地  址：东莞市南城街道轨道交通大厦27楼

联系人：赵燕君、郑楚耿

联系电话：0769-22244368

东莞市东锐实业有限公司

2026年6月18日

附件1

法定代表人证明书

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：90天。

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

工商注册号：

企业类型：_____________________________________

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件（正反面）粘贴处

供应商全称（加盖公章）：

日    期：       年       月       日

附件2

法定代表人授权书

致: 东莞市东锐实业有限公司

本授权书声明：     （法定代表人姓名）是注册于    （省、市、县）的      （报价人名称）的法定代表人，现任       （法定代表人职务）。在此授权           （被授权人姓名） 作为我公司的全权代理人，在项目名称：  横沥中心市场钢结构屋面水槽及檩条更换工程   的报价及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）:

被授权代表（签字或盖章）:

被授权人(报价人授权代表) 居民身份证复印件（正反面）粘贴处

注：如是法定代表人作为报价人代表，则无需提交此资料。

附件3

资格条件承诺函

我司                          承诺符合  东莞市东锐实业有限公司横沥中心市场钢结构屋面水槽及檩条更换工程  询价函要求的资格条件，具体包括：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

我司对上述承诺的真实性负责，自愿接受采购单位的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合以上规定的供应商资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

年     月     日